建设项目环境保护设施竣工验收审批意见

（固废）

建环验（监）【2019】A014号

|  |  |
| --- | --- |
| 送审单位 | 国际香料香精（杭州）有限公司 |
| 项目名称 | 整体搬迁及提升改造一期工程 |
| **批复意见：**应业主申请，根据建环审批〔2015〕A009号批复意见的要求，2019年7月15日杭州市生态环境局建德分局组织对国际香料香精（杭州）有限公司整体搬迁及提升改造一期工程进行固废污染治理设施竣工环保“三同时”验收,参加验收的单位有：杭州建德高铁新区经济发展中心、国际香料香精（杭州）有限公司（建设单位）、浙江九寰环保科技有限公司（环评补充说明报告及企业固废核查报告编制单位）、浙江环境监测工程有限公司（环境监理单位）、杭州谱尼检测技术有限公司（验收监测单位）等单位代表。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法规和业主提交的竣工验收申请材料、该项目环境保护设施竣工验收监测报告、环境监理总结报告、固废核查报告等材料以及环境保护设施（固废）竣工验收现场检查组现场讨论意见，经研究，现将固废环境保护设施验收意见函复如下：1. 根据环评审批内容，该项目位于杭州市建德高新技术产业园马目区块，项目总生产规模13350t/a，本项目总投资为37697万元，环保投资为7122万元。
2. 浙江九寰环保科技有限公司出具的环评补充说明报告、固体废物核查报告和浙江省环境监测工程有限公司出具环境监理总结报告表明：

 本项目产生的固废包括一般固废和危险固废，厂区内设置有危废仓库。一般固废主要为生活垃圾，委托当地环卫部门清运；废油、废酸、精馏釜液（其中不含氯精馏釜液厂内焚烧）、轻馏分、回收间戊二烯、水处理污泥、灰渣、废催化剂、废包装物及应急处置废物等属危险废物，均按危废管理要求进行了处置。三、该项目基本落实了环评及批复提出的固废污染防治设施，环保手续齐全，原则同意项目环保配套固废污染防治设施竣工验收。四、项目投入运行后，你公司要做好以下工作：（一）加强固废环境保护管理，强化对污染治理设施的运行维护，落实长效管理机制。（二）加强环境风险防范，定期进行环境风险应急演练，杜绝事故性排放。（三）按环评批复要求落实搬迁后老厂区退役场地的环境管理工作。 |
| 抄送 |  |

2019年10月9日