杭州市生态环境局

杭环建批[2022]016号

关于建德市新水建设有限公司

建德市寿昌污水处理厂一期扩建工程

环境影响报告表、排污口设置审查意见的函

建德市新水建设有限公司：

你单位报送，由杭州经伦科技咨询有限公司编制的《建德市新水建设有限公司建德市寿昌污水处理厂一期扩建工程环境影响报告表》、浙江问水环境科技有限公司《建德市寿昌污水处理厂一期扩建工程入河排污口设置论证报告》收悉，经我局审查，意见如下：

一、根据《建德市新水建设有限公司建德市寿昌污水处理厂一期扩建工程环境影响报告表》、《建德市寿昌污水处理厂一期扩建工程入河排污口设置论证报告》分析和结论，原则同意项目实施。报告表中提到的污染控制措施和环境保护对策基本可行，可作为项目开发建设及环境管理的指导性文件，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目位于建德市城南（寿昌）山峰村、寿昌江的西岸，本次扩建工程设计规模1.5 万m3/d，紧邻已建污水厂的西侧和北侧，用地面积17692.00m2，在一期污水处理厂的已征地范围内。项目主要建设内容包括：污水处理厂工程、配套更楼寿昌界至污水厂DN500 管网约4公里、改造更楼泵站、新建DN800排放管及排放口一座，原有排放管及排放口届时停用。入河排污口位于建德市寿昌污水处理厂厂区东侧的寿昌江水域，坐标为坐标为119°13'E，29°23'N，离岸约30 m，不改变现有排污口位置。排放口分类为混合，排放方式为连续，采用岸边排放的入河方式，排放管径为DN800，排放规模为2.0 万吨/日。

三、你单位须严格落实环评报告中提出的各项污染防治措施、控制标准和环境管理要求，认真执行环保“三同时”制度，项目建成后依法办理环境保护设施竣工验收。入河排污口应加强规范化管理，做好规范化建设和监测能力建设。

四、项目建设过程中必须严格遵照国家排污总量控制原则，认真做好污染物总量控制工作。本项目实施后全厂总量控制建议值：CODcr 292t/a，NH3-N 19.128t/a。尾水排放标准，化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）和总磷（TP）执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的表1“现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值”，其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准，处理后排入厂区东侧的寿昌江内。

五、项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计。运营期须有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺、采用的防治污染、防止生态破坏的措施、通过排污口的污水量、污染物种类和污染物总量发生重大变化，须重新报批建设项目环评文件。

七、自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

杭州市生态环境局

二О二二年三月十日